- 6 DILATACE uč. 311-316

Opakování technologie 2. ročník

Definice: V potrubí se zabýváme délkovou teplotní roztažností – dilatací, která je způsobena změnou teplot.

Vzorec + legenda (doplnit)

….

….

Vybrané hodnoty α

| Materiál | α (mm/m.K) | Materiál | α (mm/m.K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Litina | 0,01 | Vícevrstvá trubka | 0,026 |
| Beton | 0,012 | PVC, C-PVC | 0,08 |
| Ocel | 0,012 | polybuten | 0,120 |
| Měď | 0,017 | polypropylen | 0,15 |
| Hliník | 0,024 | Síťovaný PE | 0,18 |

Co musí zachytit kompenzační schopnost Δks kompenzátoru včetně vzorečku.

…………………….

Druhy kompenzátorů:

- Osové

- …….

- ……..

- Ohybové

- ….

- ….

- ….

Předpětí: význam je v tom, že se snižuje jeho namáhání za provozu

Vzorec strana 314

Δks = Δs + Δp

Legenda: ….

Jaké známe druhy předpětí:

- ….

- …..

Předpětí zatepla se používá ……….

Názorný obr. G 3.9 b

Příklad: 315, 316

Doplněk k úkolu: Při jaké teplotě te by bylo předpětí Δp = 0?

Správný výsledek se pohybuje mezi 75 – 80°C