3.1  NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UMYVADLO

LYRA PLUS 814383

Umyvadlo 60 x 49 cm

### Provedení

- 109 bez otvoru pro baterii

- 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

http://www.jika.cz/produkty/produktove-kategorie/umyvadla/umyvadlo-60-cm-814383.html

Umyvadlová stojánková páková baterie

LYRA PLUS 311281

Zápachová uzávěrka – sifon

http://www.plastbrno.cz/e-sifon-umyvadlovy-nerezova-miska-prackovy-vyvod-zatka

E Sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka

Klozet kombinovaný s vodorovným odpadem

Klozet kombinovaný se svislým odpadem

Klozety nejlépe LYRA PLUS viz: zde najdete jednotlivé typy odpadu

https://www.jika.cz/katalog/produkty/#!/klozety/kombinacni-klozet

Dřez nerezový	http://www.drezyfranke.cz/

Bidet

Vana

Sprcha			https://www.ravak.cz/

Výlevka			Jika – speciální výrobky

Podlahová vpust  		http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal.aspx

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL90Pr.aspx

Napojení myčky a pračky	http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/washing-devices.aspx

Lapač střešních splavenin	http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL660/2.aspx

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL600.aspx

ZJEDNODUŠENÉ VÝKRESY

Úkol:

Půdorysy upravit dle vzoru nebo viz technické kreslení.

Vč. Tisku 1:50