3.1 NÁVRH NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

Výpočet podle kalkulátoru Aliaxis

Od roku 2022 změna NICOLL na ALIAXIS

https://www.aliaxis.cz/

Kalkulátor návrhu nádrže – postup

https://www.aliaxis.cz/cs/technicka-podpora/kalkulatory

https://www.aliaxis.cz/cs/produkty/inzenyrske-site/nadrze_na_destovou_vodu/kalkulator_velikosti_nadrze

Upozornění: Do kalkulátoru si doplňte vlastní hodnoty (plocha střechy a zahrady)

Vstupní údaje:

Srážkový úhrn srážek: 750 mm

Plocha střechy: 100 m2

Počet osob: 4

Plocha zahrady: 100 m2

Zadejte výpočet a máte velikost nádrže včetně ceny

Dle odkazu na červený text si k výpočtu doplňte katalogové podklady

B. Výpočet podle kalkulátoru Nicoll:

Zdroj:https://www.nicoll.cz/technicka-podpora/kalkulatory/kalkulator-velikosti-nadrze.html

A2. Výpočet dle podkladů ASIO

# https://www.asio.cz/?download=_/materialy-as-rewa/pip_rewa_2020_07_30.pdf

NÁVRH SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY

# Objem nádrže

# 1. Množství využitelné srážkové vody

# Vzorec, legenda, výpočet

# Poznámka: koeficient odtoku střechy dle tabulky pro šikmou střechu s pálenými taškami můžete zvýšit až na hodnotu 0,95. Hodnota 0,75 zohledňuje odpar a odstřik vody při dešti ze střechy. Hodnotu až 0,95 povoluje také SFŽP.

# https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2021/10/05/1633434577_NZ%C3%9A%20RD%20-%20Z%C3%A1vazn%C3%A9%20pokyny%20pro%20%C5%BEadatele.pdf

# 2. Objem nádrže dle spotřeby

# Vzorec, legenda, výpočet (strana 20)

# 3. Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody

# Vzorec, legenda, výpočet (strana 20)

# 4. Potřebný objem nádrže

# Vzorec, legenda, výpočet (strana 20)

# 5. Posouzení a optimalizace výpočtu

# Výpočet (strana 21)

# 6. Tabulka výpočtu (včetně posouzení ABS)

# 7. Návrh nádrže včetně obrázku a technických dat nádrže (……..)

# Shrnutí

# Pro zajímavost zde přikládám odkaz na přednášku a téma využívání dešťových vod z ČVUT Praha Katedry TZB.

# Na výšce si zopakujete to co umíte ze střední. Takže se nemáte čeho obávat, pokud se rozhodnete pro další studium na VŠ Brno, Praha, Ostrava

# http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/tz12/prednasky/tz12-02.pdf

# C. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

# Místo žlutých políček si dosaďte aktuální ceny z výpočtu Kalkulátoru Aliaxis část B

Ekonomické a investiční náklady:

INVESTIČNÍ NÁKLADY (ceny jsou uváděny bez DPH)

Cena nádrže 4 500 litrů:	31 270 Kč	(dle ceníku Nicoll)

Čerpadlo, čerpací sada:	19 840 Kč	(dle ceníku Nicoll)

Filtrační šachta:                          9 490 Kč	    (dle ceníku Nicoll)

Práce a doplňky:	20 000 Kč	(dle ceníku montážní firmy)

Celkem:	80 600 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY (ceny jsou uváděny bez DPH)

Vyhodnocení spotřeby pitné vody:

– počet obyvatel: 4

– spotřeba vody v domácnosti na jednu osobu : 130 l/den

– nahrazení spotřeby vody dešťovou vodou na jednu osobu : 50% ze 130  65 l/den

– nahrazení spotřeby vody dešťovou pro 4 osoby a rok: 65 x 4 x 365 = 94 900 l = cca 95 m3/rok

– cena vody b)  (vodné + stočné): 51,48 + 39,60 = 91,08 Kč za m3

Úspora na provozních nákladech za rok pro domácnost: 95 x 91,08  = 8652 Kč

(b) Cena vodného a stočného pro Valašské Meziříčí k 1. 1. 2017, Zdroj: http://www.vakvs.cz/cena-vody/

https://www.valasskemezirici.cz/spolecnost-vodovody-a-kanalizace-vsetin-a-s-oznamuje-cenu-vodneho-a-stocneho-s-ucinnosti-od-1-ledna-2022/d-47736

POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI SYSTÉMU

A. Bez dotace (ceny jsou uváděny bez DPH)

Investice: 80 600 Kč

Provoz:      8 652 Kč/ za rok

Návratnost investice cca za 9,5 let.

# D. DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA

Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz/

Tuto tabulku si aktualizujte podle vašich dat z kalkulátoru na výše uvedené www. Stránce.

Dotace bude jiná než 39 450 Kč.

POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI SYSTÉMU

B. S dotací (ceny jsou uváděny bez DPH)

Investice: 80 600 Kč – dotace 39 450 = 41 150 Kč

Provoz:      8 652 Kč/ za rok

Návratnost investice cca za 4,8  let.

ÚKOL č. 2

Výkres č. 4.2  OSAZENÍ NÁDRŽE

Výkres s názvem viz razítko, číslo výkresu 4.2

Podzemní nádrž COLUMBUS - vsakovací tunel GARANTIA - odlučovač listí

Výkres DWG vytištěny, včetně legendy

http://www.nicoll.cz/technicka-podpora/cad-detaily/destova-voda.html

druhý v pořadí g_90200002.dwg

Výkres Osazení nádrže viz PDF, studijní materiály:  http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-koc/koc-zdt-2017-2018-pob.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIDEA   !!!!!!!!! NÁZORNÉ UKÁZKY !!!!!

http://www.nicoll.cz/technicka-podpora/videa.html

# Nádrže na dešťovou vodu

# Instalace podzemní nádrže Columbus 3700 l - dlouhá instruktáž

TECHNICKÁ PODPORA

http://www.nicoll.cz/technicka-podpora/technicke-katalogy/destova-voda-2-2.html

- dešťová voda

- Brožura - Nádrže na dešťovou vodu

- Návod - vsakovací tunel Garantia

- Návod - Columbus

- Návod - Essential (čerpadlo)

http://www.nicoll.cz/images/Katalogy/GARANTIA/sestavy_nadrzi_pro_dum_a_zahradu2.pdf

Podzemní nádrž COLUMBUS - vsakovací tunel GARANTIA - odlučovač listí

Výkres DWG včetně legendy

http://www.nicoll.cz/technicka-podpora/cad-detaily/destova-voda.html

Opakování k nádrži Columbus

https://www.youtube.com/watch?v=NqZgsRI_Bsc

ÚKOL č. 3

3.2 NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

VZOROVÝ PŘÍKLAD

ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod, únor 2012

Zadání:

Výpočet se provede pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou od 5 min do 72 hodin

Plocha střechy (půdorysný průmět odvodňované plochy): 120m2

Koeficient vsaku: jemný písek a kyprý hlinitý písek kv = 1. 10-5 m . s-1

Součinitel bezpečnosti vsaku f: doporučuje se f ≥ 2, v našem případě zvolena hodnota f = 2

Periodicita srážek p = 0,2 rok-1 (odpovídá simulaci srážkoodtokových poměrů v dané oblasti o minimální délce 10 let)

Protože se jedná o podzemní vsakovací zařízení, tak Avz = 0 m2

Návrhové úhrny srážek hd (mm): dle tabulky A1, pro Vsetín a periodicitu 0,2

Retenční schopnost vsakovacího zařízení m = 0,95

Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7558-dimenzovani-vsakovacich-zarizeni-dle-nove-normy-csn-75-9010

a) odhad vsakovací plochy vsakovacího zařízení  (str. 15)

AVSAK = (0,1 až 0,3) * Ared = 0,3 * 120 = 40 m2

##### Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared [v m2] se stanoví podle vztahu:

kde:

A je půdorysný průmět odvodňované plochy, [m2];
ψ - součinitel odtoku srážkových vod podle tabulky 3;
n - počet odvodňovaných ploch různého druhu.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7558-dimenzovani-vsakovacich-zarizeni-dle-nove-normy-csn-75-9010

b) stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení (str.16)

VVZ = hd1000* Ared+Avz- 1f* Kv*AVSAK* tc*60

##### Retenční objem vsakovacího zařízení

Přítok do vsakovacího zařízení je zpravidla rychlejší než odtok (vsakování). Proto je nutné, aby povrchová i podzemní vsakovací zařízení měla určitý retenční objem Vvz [m3], který se pro odvodňované plochy do 3 ha stanoví podle vztahu:

kde

hd je návrhový úhrn srážky [mm] stanovené návrhové periodicity a doby trvání;
Ared - redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2], podle vztahu (3);
Avsak - vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2], podle vztahů (4), (5) a (6);
Avz - plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] (uvažuje se jen u povrchových vsakovacích zařízení); 
f - součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2);
kv - koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu;

jemný písek a kyprý hlinitý písek kv = 10-5 m . s-1 
tc - doba trvání srážky [min] stanovené návrhové periodicity.

Vsakovací bloky Glynwed GARANTIA EcoBloc,

c) celkový objem vsakovacího zařízení

W = Vvzm = 2,364 : 0,95 = 2,49  (m3)

VVZ	největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3)

m	pórovitost nebo retenční schopnost vsakovacího zařízení

Objem jednoho bloku Glynwed GARANTIA EcoBloc 195 l (viz. technické listy bloku).

n =  WVblok = 2490 : 195 = 12,76

Návrh:13ks

d) doba prázdnění vsakovacího zařízení

Vsakovaný odtok Qvsak

Qvsak = 1f  . kv . Avsak = ………. (m3 . s-1)

f 	součinitel bezpečnosti vsaku f: doporučuje se f ≥ 2, v našem případě zvolena hodnota f = 2

kv	Koeficient vsaku: kv = 10-5 m . s-1

Avsak	viz hodnota z bodu „a“ (vsakovací plocha vsakovacího zařízení)

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr nemá překročit 72 hodin

Tpr = VvzQvsak = ………. (s)

VVZ	největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3)

Qvsak	vsakovaný odtok (m3 . s-1)

Závěr a posouzení:

Doba prázdnění Tpr = …. je menší než maximální hodnota prázdnění T pr, max = 72 hod

e) odstupná vzdálenost vsakovacích zařízení od budovy

x = x1 + x2

min. X = X1 + X2 = ( h+0,515*Kv0,25 +2 ) + (0,5) = ( 0+0,515* 0,56234 +2 ) + (0,5) = 2,6m

Videa:

http://www.nicoll.cz/technicka-podpora/videa/instalace-podzemni-nadrze-columbus-3700-l.html

Nádrž a tunel Garantia

https://www.youtube.com/watch?v=PKExH7eQ-MQ

https://www.youtube.com/watch?v=qSWGZM5g1Sg

https://www.youtube.com/watch?v=qX7u3ZxPP58

https://www.youtube.com/watch?v=CDnRFWq986s

https://www.youtube.com/watch?v=25KNm9pq89k

ÚKOL č. 3

3.2 NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

VZOROVÝ PŘÍKLAD

ZMĚNA S OHLEDEM NA VÝSLEDKY KALKULÁTORU

ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod, únor 2012

Zadání:

Výpočet se provede pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou od 5 min do 72 hodin

Plocha střechy (půdorysný průmět odvodňované plochy): 120m2

Koeficient vsaku: jemný písek a kyprý hlinitý písek kv = 1. 10-5 m . s-1

Součinitel bezpečnosti vsaku f: doporučuje se f ≥ 2, v našem případě zvolena hodnota f = 2

Periodicita srážek p = 0,2 rok-1 (odpovídá simulaci srážkoodtokových poměrů v dané oblasti o minimální délce 10 let)

Protože se jedná o podzemní vsakovací zařízení, tak Avz = 0 m2

Návrhové úhrny srážek hd (mm): dle tabulky A1, pro Vsetín a periodicitu 0,2

Retenční schopnost vsakovacího zařízení m = 0,95

Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7558-dimenzovani-vsakovacich-zarizeni-dle-nove-normy-csn-75-9010

a) odhad vsakovací plochy vsakovacího zařízení  (str. 15)

AVSAK = (0,1 až 0,3) * Ared = 0,3 * 120 = 40 m2      AVSAK = (0,1 až 0,3) * Ared = 0,1 * 120 = 12 m2

##### Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared [v m2] se stanoví podle vztahu:

kde:

A je půdorysný průmět odvodňované plochy, [m2];
ψ - součinitel odtoku srážkových vod podle tabulky 3;
n - počet odvodňovaných ploch různého druhu.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7558-dimenzovani-vsakovacich-zarizeni-dle-nove-normy-csn-75-9010

b) stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení (str.16)

VVZ = hd1000* Ared+Avz- 1f* Kv*AVSAK* tc*60

##### Retenční objem vsakovacího zařízení

Přítok do vsakovacího zařízení je zpravidla rychlejší než odtok (vsakování). Proto je nutné, aby povrchová i podzemní vsakovací zařízení měla určitý retenční objem Vvz [m3], který se pro odvodňované plochy do 3 ha stanoví podle vztahu:

kde

hd je návrhový úhrn srážky [mm] stanovené návrhové periodicity a doby trvání;
Ared - redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2], podle vztahu (3);
Avsak - vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2], podle vztahů (4), (5) a (6);
Avz - plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] (uvažuje se jen u povrchových vsakovacích zařízení); 
f - součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2);
kv - koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu;

jemný písek a kyprý hlinitý písek kv = 10-5 m . s-1 
tc - doba trvání srážky [min] stanovené návrhové periodicity.

Vsakovací bloky Glynwed GARANTIA EcoBloc,

c) celkový objem vsakovacího zařízení

W = Vvzm = 2,364 : 0,95 = 2,49  (m3)   W = Vvzm = 4 : 0,95 = 4,2  (m3)

VVZ	největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3)

m	pórovitost nebo retenční schopnost vsakovacího zařízení

Objem jednoho bloku Glynwed GARANTIA EcoBloc 195 l (viz. technické listy bloku).

n =  WVblok = 4200 : 195 = 21,5 KS

Návrh:22 ks ( V kalkulátoru 19)

d) doba prázdnění vsakovacího zařízení

Vsakovaný odtok Qvsak

Qvsak = 1f  . kv . Avsak = ½ . 0,00001 . 12 = 0,00006 shoda s kalkulátorem (m3 . s-1)

f 	součinitel bezpečnosti vsaku f: doporučuje se f ≥ 2, v našem případě zvolena hodnota f = 2

kv	Koeficient vsaku: kv = 10-5 m . s-1

Avsak	viz hodnota z bodu „a“ (vsakovací plocha vsakovacího zařízení)

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr nemá překročit 72 hodin

Tpr = VvzQvsak = 4 : 0,00006 = 66666,6 s = 18,5 hodin shoda s kalkulátorem

VVZ	největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (m3)

Qvsak	vsakovaný odtok (m3 . s-1)

Závěr a posouzení:

Doba prázdnění Tpr = 18,5  je menší než maximální hodnota prázdnění T pr, max = 72 hod

Shoda s výsledkem dle kalkulátoru

e) odstupná vzdálenost vsakovacích zařízení od budovy

x = x1 + x2

min. X = X1 + X2 = ( h+0,515*Kv0,25 +2 ) + (0,5) = ( 0+0,515* 0,56234 +2 ) + (0,5) = 2,6m

ÚKOL č. 4

3.3 NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DLE KALKULÁTORU NICOLL

A. VSAKOVACÍ ECOBLOC

ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod, únor 2012

Zdroj: http://www.nicoll.cz/technicka-podpora/kalkulatory/dimenzovani-vsakovaciho-zarizeni.html

Poznámka:

1. Výpočet dle kalkulátoru může vyjít v rozporu s výpočtem podle normy, poněvadž kalkulátor počítá se skutečnou vsakovací plochou Avsak odpovídající  ploše uložených bloků. V konečném návrhu upřednostníme kalkulátor!!!

2. V kalkulátoru se za kv zadal kyprý písek a kyprý hlinitý písek kv = 1.10-5 . Skutečné podmínky se musí zjistit dle místních poměrů!!!!!!!!

Poznámka: Avsak dle normy 40 m2, Avsak dle kalkulátoru 12,0 m2

B. VSAKOVACÍ TUNEL GARANTIA

Výpočet proveďte i pro vsakovací tunel Garantia

Zde zadejte:

ÚKOL č. 5

Situace č.v 4.1, viz PDF

VSAK SITUACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÚKOL č. 5

1.TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Předmětem této projektové dokumentace je vyřešení hospodaření s dešťovou vodou a vsakování pro rodinný dům nacházející se na parcele č 450/2, katastrální území Valašské Meziříčí. Rodinný dům je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Domovní kanalizace je řešena jako oddílná. Splašková kanalizace je napojena kanalizační přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci. Dešťová kanalizace je navržena dle požadavku stavebního úřadu a to vyřešením podzemního vsakovacího zařízení. Návrh vsakovacího zařízení je řešen v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

2. Charakteristika území

Staveniště je rovinaté v zastavěné části obce. Pro stavbu nebyl proveden  geologický průzkum. Doporučujeme, aby byl při stavbě přítomen geolog, který určí skutečné geologické podmínky a zemní práce budou reálně oceněny.

V blízkosti  řešeného RD se nachází lokalita s koeficientem vsaku: jemný písek a kyprý hlinitý písek kv = 10-5 m . s-1 . Tato hodnota se použila i ve výpočtu.

3. Popis technického řešení

3.1 Akumulace a využití dešťové vody v domě

Základními prvky jsou …… viz 3.1

Popis trasy dešťové kanalizace až k nádrži (viz TZ projekt č.1, potrubí materiál, uložení, spád, šachta, filtr, nádrž)

Dále popište hodnoty (vstupní data pro výpočet plocha, srážky apod.), návrh, úspory, ekonomické zhodnocení apod.

Můžete  vložit i výpočty nebo dejte odkaz na výpočtovou část 3.1 A, B

3.2 Podzemní vsakovací zařízení

Vsakování a retence (zachycení) s regulací odtoku jsou v dnešní době povinnou součástí každé novostavby. I u přístaveb a změn účelů staveb ale stavební úřady často požadují řešení nakládání se srážkovou vodou. Společnost NICOLL nabízí kompletní sortiment odvodnění.

Dříve bývalo hodně časté řešení vsakování pomocí štěrkových loží obalených geotextilií. NICOLL nabízí alternativu v podobě vsakovacích bloků EcoBloc nebo vsakovacích tunelů Garantia. Jejich velkou výhodou je čistitelnost a také vysoká akumulační schopnost. Vsakovací nebo retenční objekt z polypropylenových prvků má přibližně trojnásobný a navíc okamžitý objem pro zachycení přívalového deště, takže na stejný objem vody stačí třetinový objem výkopů.

Pro řešený RD byly navrženy vsakovací bloky EcoBloc Garantia.

Technická data: objem, rozměry (PDF 3)

Rozměry výkopu pro instalaci: (PDF 5.3)

Montáž a instalace vsakovacího bloku (PDF 7.1)

Dále popište hodnoty (vstupní data pro výpočet plocha, však, periodicita), návrh ks.

Můžete  vložit i výpočty nebo dejte odkaz na výpočtovou část 3.2 nebo 3.3

4. Pokyny pro montáž

Při montáži musí být dodrženy veškeré zásady BOZP. Dodrženy musí také být všechny technologické postupy, aby nedošlo k případným poruchám nebo nefunkčnosti systému.

5. Seznam citovaných norem a právních předpisů

ČSN 75 9010			-  Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 75 6760			 - Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12 056 (1-5)		 - Vnitřní kanalizace a gravitační systémy

Vyhláška č. 120/2011 Sb.,	kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

ÚKOL č. 6

2. VÝPIS MATERIÁLU

A.  Akumulace a využití dešťové vody v domě

Názvy jednotlivých prvků ( od filtru až po vodárnu – viz 3.1)

B.  Podzemní vsakovací zařízení

Název bloku vč. ks

……... 2022

Odevzdání projektu Hospodaření s dešťovou vodou

ÚKOL č. 7

5. PŘÍLOHY

Změna firmy Nicoll na Aliaxis

Zde jsou uvedeny pro představu některé důležité informace či fakta pro investora i dodavatele týkající se instalace apod.

5.1 A

https://www.aliaxis.cz/_default_upload_bucket/hospodareni_DEST_VODA_2021_web_1.pdf

5.1 B

5.2 Filtrační šachta

https://www.aliaxis.cz/_default_upload_bucket/hospodareni_DEST_VODA_2021_web_1.pdf

5.3 Nádrž Columbus

https://www.aliaxis.cz/_default_upload_bucket/hospodareni_DEST_VODA_2021_web_1.pdf

5.4  Vestavba a montáž zemní plastové nádrže Columbus

https://www.aliaxis.cz/website/aliaxis-cz/downloads/navody/DESTOVA_VODA/Navod_Columbus_2016%20%283%29.pdf

5.5  Vsakovací blok Garantia EcoBloc

https://www.aliaxis.cz/_default_upload_bucket/hospodareni_DEST_VODA_2021_web_1.pdf

5.6 Vsakovací tunel GARANTIA

Grafické značky v situaci

Zdroj viz: http://www.fce.vutbr.cz/PST/danek.l/BH03_cviceni_bakalar/GRAFICKE%20ZNACENI%20V%20SITUACI%20V02_2012.pdf

http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/vykresy-situacni.html

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -