Laboratorní cvičení

Skupina: Ing. Petr Pobořil

Úkol č. 6

Nastavení parametrů výtoku sprchy pomocí dálkového ovládání SLD 04

Sprchy ve škole - SANELA

Místo:  Umývárny u tělocvičny

Vypracoval: ……………………..

Obsah:

- Seznámení s úkolem

- Video Sanela (www.sanela.cz)

  - Montáž automatické umyvadlové baterie SLU 01N

  - Čištění elektromagnetického ventilu

  - Montáž automatické baterie

  - Nastavení parametrů infračerveného čidla

  - Zapojení radarových splachovačů s bateriovým napájením

- Praktické cvičení

3.2 Schéma zapojení Piezo ovládání sprchy SLS 02PTB (kopie)

- název

- specifikace dodávky

- technické údaje

- schéma montáže

3.1  Nastavení doby sprchování - tabulka

Vzor tabulky

| Čas - dle výrobce (sekundy) | Naměřený čas (sekundy) |
| --- | --- |