## Slide 1: Stanovení základních údajů

## Slide 2: Stanovení výpočtové vnitřní teploty

## Slide 3: Stavební údaje
Rozměry konstrukcí (vnější)

## Slide 4: Odpory při přestupu tepla

## Slide 5: Tepelný výkon pro budovu (místnost)
HL,i = T,i+ V,i+ hu,i - gain,i [W]
T,i – návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru [W]
T,i – návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W]
hu,i– volitelný dodatečný zátopový tepelný výkon v případě přerušovaného vytápění [W]
gain,i– trvalé tepelné zisky ve vytápěném prostoru, které se vyskutují při výpočtových podmínkách [W]

## Slide 6: Výpočet tepelných ztrát i
Výpočet tepelných ztrát prostupem T,i

## Slide 7: Výpočet tepelných ztrát i
Výpočet tepelných ztrát větráním v

## Slide 8: Návrhová tepelná ztráta prostupem
T,i = (HT,ie+HT,ia+HT,iae+HT,iaBE+HT,ig)* ( Qint,i – Qe ) [W]
HT,ix – měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru [W/K]
HT,ie – přímo do venkovního prostředí
HT,ia – do sousedních vytápěných prostor
HT,iae – do venkovního prostředí přes nevytápěné prostory
HT,iaBE – do sousední funkční části budovy
HT,ig – do zeminy
HT,ie – přímo do venkovního prostředí
Qint,i – výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C]
Qe – výpočtová venkovní teplota [°C]

## Slide 9: Návrhová tepelná ztráta prostupem
HT,iae
HT,ie
HT,ig
HT,ie
HT,ia

## Slide 10: Měrný tepelný tok přímo do venkovního prostředí
HT,ie = SAk*(Uk +UTB) *fU,k * fie,k [W/K]
Ak – je plocha stavební části (k) [m2]
Uk- součinitel prostupu tepla stavební části [W/m2K]
Utb - přirážka na vliv tepelných vazeb [W/m2K]
fU,k – opravný činitel zohledňující vliv vlastností stavebních částí a povětrnostních vlivů
fie,k– teplotní činitel

## Slide 11: UTB - přirážka na vliv tepelných vazeb

## Slide 12: Tepelné mosty

## Slide 13: Měrný tepelný tok prostupem do nebo přes sousední prostory HT,ia (HT,ia , HT,iaBE , HT,iae)

## Slide 14: Měrný tepelný tok prostupem do zeminy HT,ig

## Slide 15: Teplotní opravný činitel

## Slide 16: Teplota vnitřního vzduchu sousedních prostor

## Slide 17: Teplota povrchové teploty

## Slide 18: Teplota vnitřního vzduchu sousedních nevytápěných prostor

## Slide 19: Teplotní činitel f1 u nevytápěných prostor

## Slide 20: Tepelná ztráta větráním univerzalní výpočet

## Slide 21: Tepelná ztráta větráním zjednodušený výpočet

## Slide 22: Minimální objemový průtok vzduchu

## Slide 23: Vzduchotěsnost

## Slide 24: Vzduchotěsnost

## Slide 25: Volitelný dodatečný zátopový tepelný výkon v případě přerušovaného vytápění

## Slide 26: Zátopový tepelný výkon délku neužívání

## Slide 27: Zátopový tepelný výkon pro pokles teploty