2. VÝPIS MATERIÁLU

…………………………………… T4

**(Uvedete podle skutečnosti v projektu)**

**1.) POTRUBÍ**

PE 100 32x3,0 SDR 11 .. m

Ocelové potrubí DN 15 .. m

Ocelové potrubí DN 20 .. m

Ocelové potrubí DN 25 .. m

Ocelové potrubí DN 32 .. m

**2.) ARMATURY**

Kulový kohout DN 15 .. ks

Kulový kohout DN 20 . ks

Kulový kohout DN 25 .. ks

Elektrotvarovka přechod PE-ocel .. ks

**3.) PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**

Skříň Hutira S300 A SEX (500x660x220) 1 ks

Regulátor tlaku Hutira B6 NG, pravoúhlé provedení 1 ks

Plynoměr uveďte název 1 ks

**4.) PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE (Uvedete podle skutečnosti v projektu a návrhu dle 3.1)**

Kombinovaný plynový sporák Mora KS 956 MI 2 ks

Kotel s průtokovým ohřívačem TV Panther 25 KOV 1 ks

Zásobníkový plynový ohřívač vody Enbra BGM/15Q 2 ks

Plynové topidlo Karma Beta 4 Mechanic Comfort 1 ks