**Do půdorysů 1.-3. NP, které si vytiskněte ze zaslaných podkladů zakreslete:**

- plynové spotřebiče s popisem (S, B, K ....)

- v půdorysech zakreslit stoupačku a připojovací potrubí

Legenda bude obsahovat:

Značka, Popis včetně kW a výrobce, spotřeba plynu

- dále nakreslete axonometrii

- dále do situace dokreslete napojení domu z venkovního plynovodu

Podklady: <http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf>









