**2. VÝPIS MATERIÁLU**

………………………………….., T4

**1.) POTRUBÍ**

PE 100 32x3,0 SDR 11 ….. m

Ocelové potrubí DN 15 …… m

Ocelové potrubí DN 20 …… m

Ocelové potrubí DN 25 …… m

Elektrotvarovka přechod PE-ocel 2 ks

**2.) ARMATURY**

Kulový kohout DN 15

Kulový kohout DN 20

Kulový kohout DN 25 ks

**3.) PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**

Skříň Hutira S300 ASEX (500x660x220) 1 ks

Regulátor tlaku Hutira B6 NG, pravoúhlé provedení 1 ks

Domovní membránový plynoměr plynoměr G4 1 ks

**4.) PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE**

Kombinovaný plynový sporák Mora KS 948 …. ks

Plynový kondenzační kotel THERMONA 14 KDZN .. ks

Plynový zásobníkový ohřívač vody ARISTON SGA x 120 .. ks

Plynové topidlo Mora PT 6150 .. ks