Praxe

Skupina: Ing. Petr Pobořil

Úkol č. 8

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY

Místo:  Dílny TZB, chodba TZB

Vypracoval: …………………………………….

ÚKOLY:

1.  Zapojte ohřívač vody – bojler na topnou vodu, studenou vodu, teplou vodu a cirkulaci.

- ručně zakreslit rozvinuté schéma (příprava k maturitní zkoušce, otázka Příprava teplé vody)

- legenda potrubí

- legenda armatur

- popis – text – zkrácená technická zpráva

Zdroj informací:

- skripta ZDT 136

- INVYSYS: http://www.invysys.cz/

přihlašovací jméno: VALMEZ/ucitel1

heslo: ralotehe

2. Přílohy

A. Zapojení ohřívačů teplé vody

B. Zásady instalace pojistného ventilu

C. Dimenzování ohřívačů vody

D. Způsoby přípracvy teplé vody

Odevzdání v tištěné podobě nejpozději do další hodiny.

Složka s titulním listem a obsahem !!!!!

Přílohy - Podklady k úkolu:

A. Zapojení ohřívačů teplé vody:

http://www.topin.cz/clanky/evropsky-pohled-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody-detail-2082

Příklady zapojení ohřívačů teplé vody podle ČSN 06 0830

B. Zásady instalace pojistného ventilu

https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/15662-zasady-instalace-pojistneho-ventilu

C. Dimenzování ohřívačů vody

http://www.topin.cz/clanky/dimenzovani-ohrivacu-vody-detail-3078

D. Způsoby přípravy teplé vody

http://www.topin.cz/clanky/zpusoby-pripravy-teple-vody-detail-5643