OBSAH UČIVA						4. 9. 2019, 1. hod.

1. Plynovody v budovách

2. Plynovodní přípojky

3. Venkovní plynovody

4. Rozvoj plynárenství

5. Vlastnosti plynů

6. Proudění plynů

7. Zásoby a zdroje topných plynů

8. Dálková přeprava plynu

9. Obchodování s plynem

10. Použití zkapalněných topných plynů propan-butan

11. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu

12. Rozvody kyslíku

1. PLYNOVODY V BUDOVÁCH		9. 9. 2019

Domovním plynovodem ……………………………  ……………………………….   ………………………………………….  ……………………………………………………………  ……………………………………………. …………………………………  …

…………………………………………………………………   …………………………          ………………………………………..  ..

…………………………………………………………………………………………….  před jednotlivými spotřebiči.      176

1.1 ROZDĚLENÍ SPOTŘEBIČŮ	str.183

Maturita: Plynové spotřebiče

Spotřebiče v provedení A, …………………………. ………………….. ……………………………………………….. …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………, zářiče apod.

Spotřebiče v provedení B,   …………………………. ………………….. ……………………………………………….. …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………, teplovodní kotle ÚT  (OBR.1)

Spotřebiče v provedení C,   …………………………. ………………….. ……………………………………………….. …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………,pravidla G 800 01 (OBR. 2)

Plynový kotel „B“ podskupiny B1		Plynový spotřebič „C“ podskupiny „C1“, tzv. Turbokotel

Tzv. otevřený spotřebič			Tzv. uzavřený spotřebič

1. Přívod spalovacího vzduchu			1. Přívod spalovacího vzduchu

2. Odtah spalin					2. Odtah spalin

3. Atmosférický plynový hořák			3. Plynový hořák

4. Výměník tepla (spaliny – voda)			4. Výměník tepla (spaliny – voda)

5. Hrdlo odtahu spalin				5. Ventilátor

6. Usměrňovač tahu se skládá z

- Přerušovač tahu

- Pojistka proti zpětnému tahu

http://www.tzb-info.cz/2019-plynove-spotrebice-i

https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/1963-spalovaci-vlastnosti-zp-i

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Funkce přerušovače tahu:

1. Vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah. Spaliny se tedy neshromažďují ve spalovací komoře, kde by mohly znesnadnit správné hoření a způsobit i zhasnutí plamene.

2. V případě velkého tahu komína se přes přerušovač nasává vzduch a tento nadbytečný vzduch tak neproudí přes spotřebič a zbytečně neochlazuje výměník kotle.

3. Působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném proudění (účinkem větru). Zabrání se tak zhasnutí plamene na hořáku.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a-pripojovani-spotrebicu-paliv-i

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE – VÝUKOVÝ MATERIÁL TIP!!!!!

Zdroj: http://docplayer.cz/37071437-13-plynove-spotrebice.html

1.2 UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ V BYTOVÝCH PROSTORECH	  184

Maturita: Plynové spotřebiče

Za bytové prostory …………………………. ………………….. ……………………………………………….. ………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………… ……………

…………………………. ………………….. ……………………………………………….. ………… ……………………………………….

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………umisťovat.

1.2.1  SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ A

Maturita: Plynové spotřebiče

Spotřebiče v provedení A odebírají …….  ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………… ……………

…………………………. ………………….. ……………………………………………….. ………… ……………………………………….

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

………………………………………………………………………………………………… …………….nespáleného plynu.

Umístění:

- V prostorech alespoň přímo větratelných (okny, balkónovými dveřmi apod.)

Zákaz umístění:

a)

b)

c)

Nejmenší požadovaný objem místnosti:

DÚ tabulka V.8, min bod a)

!!!!! V případě, že je nad spotřebičem instalováno odvětrávací zařízení (digestoř), snižuje se požadavek na nejmenší objem o 25 %.

Instalace spotřebičů:

Min. světlá výška 2,3 m.

DÚ celý odstavec až po (digestoř)

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………… ……………

…………………………. ………………….. ……………………………………………….. ………… ……………………………………….

NUTNO RESPEKTOVAT !!!!!

Norma. Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 704 01 a TPG 704 01 Změna 1

Výměna vzduchu:

To bylo dříve

Min. jednonásobná

U místnosti o objemu odpovídajícímu 1,5 násobku …….    n=0,8

Spáry oken nebo balkónových dveří ….. provzdušnost.

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Dle změny 1 TPG 704 01

Schematické znázornění větratelného prostoru kuchyně se spotřebičem typu A

Zdroj: www.tzb-info.cz

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii

Zdroj: www.tzb-info.cz

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii

1.2.2  SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ B	(185)

Maturita: Plynové spotřebiče

Spotřebiče v provedení B ……………. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………… ……………

…………………………. ………………….. ……………………………………………….. ………… ……………………………………….

., ve kterém jsou instalovány.

Dle změny 1 TPG 704 01

Zákazy umístění:

1. Nevětratelné místnosti (místnost musí být alespoň nepřímo větratelná z jiné propojené místnosti) .

2.V prostorách, v nichž může být vytvářen podtlak vlivem větracích zařízení, např. ventilátorů, otvorů do šachet, schodišť, digestoří apod.

3.V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Požadavky na objem prostoru:

Požadavky na přívod vzduchu

Dle změny 1 TPG 704 01	 !!!!!!!!!

DÚ: Příklad						                                     12. 9. 2019

1. Jak velký otvor nutno zajistit pro kotel „B“ o příkonu 12 kW. (Dle tab 6a)

2. Délka přívodního kanálku je 2 m. Dva ohyby – kolena 90°. (Dle tab 6a )

Mřížky jsou na obou koncích.

Kotel „B“ má příkon 25 kW.

Jaký bude průřez kanálku?

Postup:

- Přepočti si odpory na délky

- Ze součtu délek si zvětši přirážku 0,0025 m2 na 1 m délky

- Následně vypočítej velikost kanálku

3. V místnosti jsou umístěny spotřebiče „B“ s příkonem 40 kW. Jaký musí být min. objem místnosti?  (Dle Tab. 6c)

# Změna Z1 TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

http://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/10414-zmena-z1-tpg-704-01-odberna-plynova-zarizeni-a-spotrebice-na-plynna-paliva-v-budovach

V tomto článku jsou podrobně uvedeny změny pro „A“ tak hlavně velké změny kapitoly týkající se spotřebičů v provedení „B“

POŽADAVKY DLE STARÉ NORMY

Požadavek na objem prostoru

Požadovaný objem místnosti musí být min. 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče.

Není-li k dispozici objem 1 m3 na 1 kW příkonu spotřebiče, je možné zajistit náhradní rovnocenná řešení dle opatření, která řeší TPG 704 01 a program PROTECH. Více viz příklady.

Požadavek na přívod spalovacího vzduchu

Pro bezpečný a spolehlivý provoz plynových spotřebičů typu B je třeba zajistit přívod vzduchu pro spalování:

1,6 m3/hod na 1 kW příkonu spotřebiče

Praktická řešení a propojení se sousedními místnostmi řeší TPG 704 01 nebo

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii

Celé téma lze také zpracovat s použitím: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

1.2.3  SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ C

Maturita: Plynové spotřebiče

Na umísťování …….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………….

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………… ……………

…………………………. ………………….. ………………………………………………..      platí TPG 800 01                       187

1.2.4  KOMBINACE SPOTŘEBIČŮ V PROVEDENÍ A SE SPOTŘEBIČI B a C

Při kombinaci ……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………….

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………………………… ……………

…………………………………………….  …………………………………………………… …………………… ……..žádný vliv.

Maturita: Plynové spotřebiče

1.3 UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ V NEBYTOVÝCH PROSTORECH	187

Maturita: Plynové spotřebiče

Za nebytové prostory  ……… …………………………………………………… ……………………………………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ………………… …………….a  kotelny.

Pro připojování ……  …………………………………………………… ……………………………………

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  ………………………………………………, pokud není dále uvedeno jinak.

V prostorech sloužících jako shromaždiště osob (ČSN 73 0831)…… …………………..

…………………………………………….  …………………………………………………… ……………………………………… …………

…………………………………………….  …………………………………………………… ………………    ……………………skříní).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Průtok vzduchu pro spotřebiče osazené v místnostech dle tab 6 b, c, d

Dle změny 1 TPG 704 01	 !!!!!!!!!

Příloha 10/2

1.4 ZÁVĚR K PLYNOVÝM SPOTŘEBIČŮM

1.4.1 SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ C

BYTOVÉ PROSTORY

NEBYTOVÉ PROSTORY

Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn

Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn

Zdroj.: http://www.ivarcs.cz/cz/kulovy-uzaver-primy-s-protipozarni-armaturou-firebag-ivar-g2t10

Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn

1.4.2 SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ B

Od 26. 9. 2015 platí toto:

Nové plynové spotřebiče musí být označené energetickým štítkem

Zakázáno

Opatření, které vychází z nařízení č. 813/2013, přináší zásadní změnu pro všechny, kteří používají konvenční plynový kotel a budou ho po 26. září 2015 potřebovat vyměnit. Z evropské legislativy totiž vyplývá, že u nových kotlů na zemní plyn se jmenovitým výkonem do 70 kW nesmí být sezónní energetická účinnost vytápění nižší než 86 procent. Jen pro pořádek – sezónní energetická účinnost vlastně simuluje skutečné podmínky provozu.

Zdroj: https://www.penize.cz/spotrebitel/302135-klasicke-plynove-kotle-konci-od-zari-poridite-uz-jen-kondenzacni

Těmto podmínkám vyhoví pouze kondenzační kotel. Klasické nekondenzační plynové kotle jsou tímto nařízením až na výjimky zakázány.

Neznamená to zákaz provozu ale zákaz prodeje.

Výjimku tvoří:

- kombi kotle do 30 kW s průtokovým ohřevem TUV

- kotle do 10 kW určené jen na vytápění

Zdroj: http://www.penize.cz/spotrebitel/302135-klasicke-plynove-kotle-konci-od-zari-poridite-uz-jen-kondenzacni

Zdroj: http://www.ceskestavby.cz/clanky/az-vam-odejde-plynovy-kotel-koupite-si-uz-jen-kondenzacni-23919.html

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/12934-co-se-zmeni-u-plynovych-kotlu-od-zari-2015

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace/12752-zmeny-sortimentu-a-stitky-pro-plynove-kotle-od-zari-2015

MARURITNÍ OTÁZKY

- Plynárenství

- Plynovodní přípojky

- Domovní plynovod

- Plynové spotřebiče

- Výpočet vnitřních plynovodů

DOMOVNÍ PLYNOVOD

- výkresy (situace, půdorysy, axonometrie, řez přípojkou, viz KOC )

- kde začíná a končí domovní plynovod

- rozdělení plynovodů podle tlaku

- schéma rozdělení plynárenského zařízení

- materiál používaný pro domovní plynovody

- tvarovky a armatury

- vedení a ukládání vnitřního plynovodu

- zákazy vedení

- další možnosti vedení

- HUP a jeho umístění, zákazy

- umísťování ostatních uzávěrů

- stavba domovního plynovodu – venkovní část

- připojování spotřebičů

- ukončení PE potrubí

- plynoměry (funkce, technická data, umístění, rozdělení, princip měření)

- regulátory (funkce, technická data, umístění, rozdělení, princip měření)

- bezpečnost provozu plynových zařízení

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

- Rozdělení plynovodu podle přetlaku

- K čemu se používá a kde začíná a končí, definice přípojky

- Schéma rozdělení plynárenského zařízení

- Situace, výkresy

- Zásady vedení přípojek

- plynárenský podnik, HUP a jeho umístění

- majitel

- přípojky podle tlaku

- materiál přípojek

- co znamená označení: HDPE 100 SDR 11 32x3

- co znamená označení SDR

- další zásady – (vedení, křížení, uložení, sklon)

- napojení přípojky

- Příklad: Navrhněte NTL a STL plynovodní přípojku pro Vr=7 m3/hod,

V. = S. w                       m3/s

Pro výpočet vycházejte z rychlostí:

NTL 7 m/s (max 10 m/s)

STL 13 m/s (max 20 m/s)

- Způsoby ukončení PE potrubí přípojky

- Výkresová dokumentace (situace, uložení, skříň)

- Obsah technické zprávy

VÝPOČET VNITŘNÍCH PLYNOVODŮ

- co je cílem výpočtu

- výpočet redukovaného odběru plynu

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4          m3/hod

co znamenají výrazy V1-V4

co znamenají výrazy K1-K4

co znamená „n“

(K1 = n-0,5), (K2 = n-0,15),  (K3 = n-0,1),

- postup výpočtu (body)

- Příklad výpočtu

- předběžná tlaková ztráta

- výpočet průtoků, kotel V3, sporák V1

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

- definice - domovní plynovod

- rozdělení spotřebičů

- rozdíl mezi „B“ a „C“ (obr. + legenda)

- funkce přerušovače tahu (obr. + legenda)

- umísťování plynových spotřebičů v bytových prostorech

- co se považuje za bytové prostory

- spotřebiče A (charakteristika, umístění, zákaz umístění, objem místnosti, min. výška, min. objem místnosti, jak je zajištěn nejmenší požadovaný průtok vzduchu)

- spotřebiče B (charakteristika, umístění, zákaz umístění, objem místnosti pro kotle do 30 kW a nad 30 kW , požadavky na přívod spalovacího vzduchu – popis vzorce VB = c . Qj (m3.h),

Příklady

1. Jak velký otvor nutno zajistit pro kotel „B“ o příkonu 12 kW. (Dle tab 6a)

2. Délka přívodního kanálku je 2 m. Dva ohyby – kolena 90°. (Dle tab 6a)

Mřížky jsou na obou koncích.

Kotel „B“ má příkon 25 kW.

Jaký bude průřez kanálku?

Postup, výpočet:

3. V místnosti jsou umístěny spotřebiče „B“ s příkonem 40 kW. Jaký musí být min. objem místnosti?  (Dle Tab. 6c)

- spotřebiče v provedení C

- umísťování plynových spotřebičů v nebytových prostorech

- co jsou nebytové prostory

- připojování spotřebičů – požadavky

ROZDÍL MEZI „B“ a „C“

-						-

-						-

-						-

-						-

-						-

-

-

-

PLYNÁRENSTVÍ

Zásoby zemního plynu:

- co znamenají čísla 164 000 mld. m3, 347 000 mld. m3  a 21 000 000 mld. m3

Dálková přeprava plynu

Vlastnosti zemního plynu:

rovnice spalování,   porovnání se vzduchem, těžba, zápach, odorizace

- složení

- vlastnosti

- formy ZP

- základní fyzikální vlastnosti

- energetické vlastnosti, doplňte rovnici spalování zemního plynu CH4 + 2O2 + (N2) =

- rozdíl mezi klasickým a kondenzačním kotlem, Bruselská směrnice

Možnosti použití zemního plynu

Přeprava ZP v ČR

- popis mapek

- kdo zajišťuje přepravu ZP:  přes území ČR, regionální distribuční společnosti

Cesta ZP k zákazníkům

- zdroje, přeprava, předávací místa, přepravní plynovody, kompresorové stanice, přepravní soustava plynu v ČR, význam regulačních stanic, odorizace, obyvatelstvo, města, význam zokruhování (obrázky soustavy plyn. sítí – okruhová a větevná)

Podzemní zásobníky plynu: ,

- význam, druhy, vytěžování, hloubka, dutiny, úprava, vtláčení, vytěžování

Rozvody ZP

- popište schéma postupné redukce tlaku plynu, včetně tlakového rozdělení

Ochrana proti korozi

- vývoj, současnost

- popis obrázků

Vyúčtování plynu

ROZDÍL MEZI „B“ a „C“

-						-

-						-

-						-

-						-

-						-

-

-

-

Rozdíl mezi klasickým a kondenzačním kotlem