Laboratorní cvičení

Skupina: Ing. Petr Pobořil

Úkol č. 7

Kombinované vytápění

Vypracoval: ……………………..

Obsah:

Kombinované vytápění kombinuje současně vytápění otopnými tělesy a podlahové vytápění. Možností je několik – viz předmět VTP 3. ročník. Na škole máme uvedené tyto způsoby:

A. Samostatné okruhy pro OT a podlahovku (podesta TZB)

B. Mísící rozdělovač (chodba TZB)

C. Multibox (laboratoře TZB)

Prohlídka a seznámení s provozem uvedených variant.

Provoz Multiboxu v LAB: kotel – rozvody – zapojení - funkčnost

Úkoly:

1. Nákres mísícího rozdělovače na chodbě vč. legendy.

Jako zdroj nakreslete závěsný kotel

Podklady:

Sálavé vytápění podlahou:

https://www.giacomini.cz/system-podlahoveho-topeni-giacoklima

Historie podlahového topení:

https://www.giacomini.cz/historie-podlahoveho-topeni

Případová studie: rozpočet materiálu pro teplovodní podlahové topení v bytě

https://www.giacomini.cz/pripadova-studie-rozpocet-materialu-pro-teplovodni-podlahove-topeni-se-systemovou-deskou

Katalog podlahového topení

https://www.giacomini.cz/data/file/katalog_podlahovka.pdf

Videa: Princip mísících rozdělovačů

# Jak funguje mísící rozdělovač pro kombinaci podlahového topení a radiátorů

https://www.youtube.com/watch?v=L4hwXwo1UWI

# Kombinované podlahové topení/kúrenie a radiátory - jak funguje?

# Samostatné větve

https://www.youtube.com/watch?v=DvYE9O334QI

# Seřízení podlahového topení

https://www.youtube.com/watch?v=XAKNaSfg0Uc

# Jak funguje tepelne cerpadlo - Tepelna cerpadla ATEP

https://www.youtube.com/watch?v=CAZlsDn58Kg

Schéma zapojení mísícího rozdělovače

2. Zapojení Multiboxu

Podklady:

Multibox

http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/regulace-podlahoveho-vytapni/regulace-podlahoveho-vytapni/Multibox1/