VÝPOČET VZDÁLENOSTI PODPĚR A SÍLY NA PODPĚRU PRO CZT

ZADÁNÍ:

- Potrubí  ocelové bezešvé ČSN 42 5715

DN 200, rozměry a hmotnost viz www.tzb-info.cz nebo tabulky strana   188

- Médium voda, =1000 kg/m3

- Izolace

www.rockwool.cz , technické izolace PIPO =80-100 kg/m3, tloušťka 100 mm

- Povrchová úprava izolace

Pozinkovaný plech – tabulky strana 299, tíha 7,75 kg/m2

- Spád potrubí 	2‰.

- Podklady k výpočtu

Učebnice strana  310