Správná odpověď je vždy jedna, zvýrazněte ji např: a) 125

Odpovědi s odrážkami doplňte místo teček textem

- K čemu slouží tavidla a v jaké jsou formě

-	………………….

- Co to je pájka a jaké má tvary

-	………………….

- Bod tavení tvrdých pájek je mezi:

a) 	100 - 500oC

b) 	550 - 1000 oC

c) 	1000 - 1500 oC

- Bod tavení měkkých pájek je pod:

a) 	1000 oC

b)	700 oC

c)	500 oC

- Na www.medportal.cz  - trubky v TZB – publikace – 10 dobrých důvodů proč používat měď vyberte a napište i zkráceně min. 8 technických předností:

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….

- Na www.medportal.cz  - trubky v TZB – publikace – Měděné trubky a tvarovky v technických zařízenich budov zpracujte postup pájení mědi naměkko s použitím obrázků a textu.

- Na www.medportal.cz  - trubky v TZB – publikace – Měděné trubky a tvarovky v technických zařízenich budov zpracujte postup lisovaného spoje s použitím obrázků a textu.

- Na www.ekoplastik.cz  - montážní předpis  vypište použití systému PPR dle tlakových řad:

- PN 10	……………………

- PN 16	……………………

- PN 20	……………………

- STABI	……………………

- Na www.ekoplastik.cz  - montážní předpis  uveďte v čem se liší Trubky STABI od PPR a mezi jaké druhy potrubí byste trubku STABI zařadili.

-	………………

- Na www.ekoplastik.cz  - montážní předpis  zpracujte postup polyfúzního svařování do profilu 40 mm s použitím obrázků a textu.

Další tipy:

www.rehau.cz – sekce stavebnictví – topení a sanita – technická podpora – montážní příručka  lisované spoje PEX.

www.kanalizacezplastu.cz  - sekce projektanti - katalog HT systém  hrdlové spoje a spoje různých materiálů pro vnitřní kanalizaci

www.kanalizacezplastu.cz  - sekce projektanti - katalog KG systém  hrdlové spoje a spoje různých materiálů pro ležatou kanalizaci, kanalizační přípojky a stokové sítě

www.geberit.cz – sekce výrobky – potrubní rozvody – technologie lisovaných spojů – více informací – filmy

www.geberit.cz  – sekce výrobky – odpadní systémy – HDPE  špička v odpadních systémech