8. ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ (Inst a Kan  II)

8.1 ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatel kanalizace –

Odběratel –

Vlastník –

Kanalizace –

Kanalizační přípojka –

Kanalizační řád –

Kanalizační stoka –

Stoková síť –

ČOV -

Jednotná kanalizační soustava - …… jedním potrubím.

Oddílná kanalizační soustava - …….  na čistírnu odpadních vod

Gravitační (samospádová) kanalizace - ….. druh kanalizace.

Speciální druhy kanalizace - …. bývá řešena odděleně.

8.2 STOKOVÉ SÍTĚ

Rozdělení

A. Větvený - …. + OBR

B. Úchytný - …. + OBR

C.  Pásmový - …. + OBR

D.  Radiální - ……+ OBR

Dále Text:

V zastavěném území ------ Sklon potrubí musí být jednotný.

TAB 1. Vzdálenost stok od ostatních rozvodů

OBR. 8 Hloubky uložení technických rozvodů

8.3 Materiály stok

A. Kameninové

Výhodou těchto ….. a bezhrdlové

Co znamená spoj F, K,S

B. Betonové a železobetonové trouby

Jejich výhodou ……… (až DN 2600 mm)

Jak se spojují: ……………

C. Platové trouby

Výhodou  ……….    tyto plasty.

- PVC-U, tzv. KG systém Osma

- PP, tzv. KG 2000 Osma

- PE-HD, tzv. Geberit

- Sklolaminát

8.4 Průřezy stok

A. Kruhový +OBR

B. Vejčitý + OBR

C. Tlamový + OBR

8.5 Objekty na stokové síti (24)

Jedná se o stavby ……. na stokách.

8.5.1 Vstupní šachty (25)

První odstavec celý …………  se dodávají i prefabrikáty z plastů

Šachta se skládá ze tří částí:

- ……………………..

- ………………………

- ……………………..

Obr. 17

Úkol: Z www.pipelife.cz zkopíruj a nelep do sešitu šachty

Produkty – kanalizační potrubí - REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 630, DN 800 A DN 1000 – strana 6

Strana 18

8.5.2 Spadiště (27)

První dva odstavce   …………………….. používá se v období bez deště, kdy je menší průtok.

Obr.20 nebo kopie spadiště ze strany 4 (pipelife)

8.5.3 Shyby a protlaky (28)

První dva odstavce ………….. nad jeho úroveň.

Obr. 21

Protlaky – použití, princip  ……je pak zasunuto vlastní kanalizační potrubí.

8.5.4 Odlehčovací komory

Zajišťují ……….. a odtéká přímo do řeky.

Obr. 22

8.5.4 Detaily uložení potrubí ve výkopu

Úkol: z www.pipelife.cz v sekci ke stažení – pro projektanty – příčné řezy – všeobecné schéma uložení hladkého potrubí – KG SN4, SN8  Nalep uložení v komunikaci a ve volném terénu.

2xobr.

Závěr – rekapitulace:

Venkovní kanalizace – odkanalizování obcí

- druhy odpadních vod , skripta str. 35

- stoková síť

- ČOV (k čemu slouží a dále provázat s otázkou č.8)

- jednotná a oddílná kanalizace (popis, obrázky)

- speciální druhy kanalizace

- systémy stokových sítí (4x)

- vedení, uložení

- materiál, profily

- uložení

- objekty na stokových sítích